NR. SPRAWY

**ZP. AP.1/2020**

[**Zaproszenie do składania ofert na opracowanie**](http://szkola.wyszki.pl/zamowienia/422-zapytanie-ofertowe-na-dostawe-srodkow-czystosci)

**projektu systemu sygnalizacji pożaru w budynku Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim**

W związku z przystąpieniem do realizacji zadań związanych ze spełnieniem wytycznych z Postanowienia Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17.09.2020 r. w budynku Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka, Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Luborzyca w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na poniższe prace.

**I. Zamawiający:**

Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka

Wysiołek Luborzycki 160b

32-010 Luborzyca

NIP: 682 17 77 419

**II. Miejsce wykonania przedmiotu umowy**

Przedszkole Samorządowe Akademia Przedszkolaka

Wysiołek Luborzycki 160b

32-010 Luborzyca

**III. Przedmiot zapytania ofertowego:**

Przedmiotem zapytania jest opracowanie projektu wykonania systemu sygnalizacji pożaru wykonanego zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń PPOŻ w budynku Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca.

**IV. Zakres przygotowywania oferty.**

1. Wizja lokalna obiektu na podstawie, której zostanie wykonany projekt wraz z montażem systemu
2. System sygnalizacji pożaru (ochrona całkowita) zostanie zaprojektowany jako system z alarmowaniem I stopniowym bez transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych do obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
3. Dostawa elementów systemu, ułożenie okablowania, niezbędne akcesoria montażowe, montaż systemu, pomiary elektryczne okablowania systemu, próby zadziałania, jednorazowe szkolenie personelu przedszkola, montaż centrali SSP na dolnym korytarzu.
4. Elementy systemu sygnalizacji pożarowej (centrala, czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory akustyczne )
5. Elementy okablowania systemu wraz z odpowiednimi systemami zamocowań (kotwy, uchwyty, korytka itp.)
6. Projekt systemu (w tym matryca sterowań oraz uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p/poż)
7. Montaż systemu (w tym montaż okablowania, zasilania centrali systemu, montaż i podłączenie elementów detekcyjnych, sterujących i alarmowych
8. Konfiguracja i uruchomienie systemu
9. Bezpłatny serwis - przegląd i roczna konserwacja systemu.
10. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza odbioru technicznego systemu sygnalizacji pożaru.
11. Wykonawca będzie opierał się na sporządzonym projekcie.
12. Serwis od dnia podpisania protokołu zakończenia prac.

**V. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia obejmują:**

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i niezbędnymi uprawnieniami do wykonania wyżej wymienionego zadania.
2. Wykonanie na własny koszt wizji lokalnej budynku, badań, pomiarów, prób, sprawdzenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia;
3. Udzielenie przez wykonawcę gwarancji na okres zgodny z obowiązującymi normami (3lat-5lat). Bezpłatny serwis przegląd i konserwacja systemu.
4. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi. Sprzęt i narzędzia będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
5. Posiadanie przez wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;
6. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
7. Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy winna gwarantować możliwość realizacji niniejszego zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia, produktu lub reklamacji i wymiany na nowy jeśli okaże się , że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym lub jest wadliwy lub złej jakości.
9. Termin wykonania prac: **31.12.2020**
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia negocjacji dodatkowych, celem wybrania oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym, jakościowym jak i cenowym.
11. Warunki płatności; po niezbędnych odbiorach prac związanych z zapytaniem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

**Sposób składania ofert:**

1. Oferty należy składać w terminie do ***20.11.2020 r. do godz 10.00* w** Przedszkolu Samorządowym Akademia Przedszkolaka, Wysiołek Luborzycki 160b, 32-010 Luborzyca .
2. Ofertę należny sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej przy wykorzystaniu formularza Zamawiającego, który stanowi załącznik nr1 do niniejszego zapytania.
3. Ofertę należny umieścić w zaklejonej kopercie opisanej ” **Zaproszenie do składania ofert na projekt systemu sygnalizacji pożaru w budynku Przedszkola Samorządowego Akademia Przedszkolaka w Wysiołku Luborzyckim”**
4. lub wysłać na adres mailowy: [dyrektor@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl](mailto:dyrektor@akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl)
5. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2020 r. o godz. 9:00 w** Przedszkolu Samorządowym AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA Wysiołek Luborzycki 160b *.*Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Przedszkola www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl dnia **23.11.2020 r.** Oferent, którego oferta zostanie wybrana dodatkowo będzie powiadomiony telefonicznie.
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty na każdym etapie postepowania. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Centrum Zarządzania Edukacją z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.
7. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Katarzyna Gaudyn, 12/3871042 – dyrektor przedszkola

**Załączniki:**

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Projekt umowy